## ORÇAMENTO
CLIENTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP-CE
EMPRESA :MORETTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO DA SEDE DA DPGE - LUCIANO CAVALCANTE, EM FORTALEZA – CE.
EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 20220001 – DPGE / PROCESSO VIPROC Nº 02840740/2022.
FONTE: SEINFRA/CE 27 (SEM DESONERAÇÃO)_ENCARGOS 112,76%(HORA) E 71,07%(MÊS)_ORSE 2022/04_SINAPI/CE (SEM DESONERAÇÃO) 2022/05_SICRO 2022/01_COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS_BDI 20,44%.
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					22.852,00
1.1	CXXXX	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - ENCARGOS (71,07%)INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO		%	100,00	228,52	22.852,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES					15.909,38
2.1		PREPARAÇÃO DO TERRENO					211,27
2.1.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	58,20	3,63	211,27
2.2		CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS					8.180,56
2.2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	130,92	1.571,04
2.2.2	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	SEINFRA	UN	1,00	877,83	877,83
2.2.3	C2849	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	SEINFRA	UN	1,00	174,42	174,42
2.2.4	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE ELÓGICA	SEINFRA	UN	1,00	1.107,67	1.107,67
2.2.5	C0369	BARRACÃO ABERTO	SEINFRA	M2	8,00	105,64	845,12
2.2.6	C2936	REFEITÓRIOS	SEINFRA	M2	8,00	254,73	2.037,84
2.2.7	C3974	TAPUME DE ESTRUTURA DE MADEIRA C/ FECHAMENTO EMCHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE 0,3 mm e ALTURA DE 2M	SEINFRA	M2	11,66	134,36	1.566,64
2.3		DEMOLIÇÕES E/OU RETIRADAS					1.173,74
2.3.1	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	9,77	13,19	128,87
2.3.2	C2204	RETIRADA DE ÁRVORES	SEINFRA	UN	3,00	348,29	1.044,87
2.4		ALUGUEL DE CONTAINER					6.330,42
2.4.1	C4997	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M	SEINFRA	MÊS	3,00	728,69	2.186,07
2.4.2	C4994	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL- 6,00M X 2,35M	SEINFRA	MÊS	3,00	531,32	1.593,96
2.4.3	C4996	LOCAÇÃO DE CONTÊINER BANHEIRO COM 04 VASOSSANITÁRIOS, 02 LAVATÓRIOS, 01 MICTÓRIO CALHA E 04CHUVEIROS - 6,00 X 2,35M	SEINFRA	MÊS	3,00	850,13	2.550,39
2.5		LOCAÇÃO DA OBRA					13,39
2.5.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ5000 M2)	SEINFRA	M2	58,20	0,23	13,39
3		MOVIMENTO DE TERRA					4.047,62
3.1		CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL					1.195,87
3.1.1	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	33,82	2,81	95,03
3.1.2	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃOATÉ 10KM	SEINFRA	M3	33,82	24,93	843,13
3.1.3	C5185	DESTINAÇÃO FINAL DO RESÍDUO SOLIDO NÃO SEGREGADOEM TERRENO LICENCIADO - SEM TRANSPORTE	SEINFRA	M3	33,82	7,62	257,71
3.2		ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL					668,95
3.2.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m	SEINFRA	M3	101,51	6,59	668,95
3.3		ATERRO,REATERRO E COMPACTAÇÃO					2.182,80
3.3.1	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE,MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	69,12	24,67	1.705,19
3.3.2	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30A 60 KG	SEINFRA	M2	19,36	24,67	477,61
4		SERVIÇOS AUXILIARES					3.578,95
4.1		SUSTENTAÇÕES DIVERSAS					3.490,08
4.1.1	C4125	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO	SEINFRA	M3	100,00	5,87	587,00
4.1.2	SOP0536	ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL,EXCETO MONTAGEM, DESMONTAGEM E TELA	PRÓPRIA	M²xMÊS	200,00	8,50	1.700,00
4.1.3	C1271	LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORA METÁLICA P/VIGAS/LAJES	SEINFRA	M2	39,53	3,55	140,33
4.1.4	C4782	LOCAÇÃO MENSAL PARA ESCORAMENTO E CIMBRAMENTOP/ LAJES NERVURADAS	SEINFRA	M2XMÊS	112,46	9,45	1.062,75
4.2		LASTROS					88,87
4.2.1	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	0,97	91,62	88,87
5		FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS					72.681,64
5.1		EMBASAMENTOS E BALDRAMES					7.050,64
5.1.1	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3)C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	9,70	396,89	3.849,83
5.1.2	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICOFURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	4,86	551,94	2.682,43
5.1.3	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	SEINFRA	M3	0,84	617,12	518,38
5.2		FORMAS					9.334,31
5.2.1	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	16,52	60,75	1.003,59
5.2.2	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.=12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	46,65	86,08	4.015,63
5.2.3	C4766	LOCAÇÃO DE CUBETAS (61X61)CM H=21CM, PARA LAJENERVURADA - FORNECIMENTO	SEINFRA	M2XMÊS	112,46	17,98	2.022,03
5.2.4	C4759	MONTAGEM E DESMONTAGEM DASFORMAS/ESCORAMENTOS ESPECIAIS P/ LAJE NERVURADA INCLUSIVE DESMOLDANTE	SEINFRA	M2	112,46	20,39	2.293,06
5.3		ARMADURAS					25.733,63
5.3.1	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	89,00	10,72	954,08
5.3.2	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	708,00	12,25	8.673,00
5.3.3	C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	SEINFRA	KG	842,00	13,04	10.979,68
5.3.4	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92	SEINFRA	M2	7,35	8,39	61,67
5.3.5	SOP0545	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10CM	PRÓPRIA	M2	112,46	45,04	5.065,20
5.4		CONCRETOS					30.563,06
5.4.1	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADOADQUIRIDO	SEINFRA	M3	49,06	394,45	19.351,72
5.4.2	SOP0018	ADENSAMENTO DE CONCRETO COM VIBRADOR DE IMERSÃO	PRÓPRIA	M3	49,06	33,40	1.638,60
5.4.3	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	20,84	126,32	2.632,51
5.4.4	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	28,54	214,20	6.113,27
5.4.5	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	0,97	34,46	33,43
5.4.6	C4768	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTODE CORPO-DE-PROVA À COMPRESSÃO	SEINFRA	UN	9,00	88,17	793,53
6		PAREDES E PAINÉIS					16.111,10
6.1		ALVENARIA DE ELEVAÇÃO					6.394,26
6.1.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cmC/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	117,91	54,23	6.394,26
6.2		DIVISÓRIAS					7.951,76
6.2.1	C4496	DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO e=70mm, S/REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	97,02	81,96	7.951,76
6.3		VERGAS E CHAPIM					1.765,08
6.3.1	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	0,63	1.475,44	929,53
6.3.2	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	8,40	99,47	835,55
7		ESQUADRIAS E FERRAGENS					18.031,22
7.1		ESQUADRIAS DE MADEIRA					3.393,50
7.1.1	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	5,00	678,70	3.393,50
7.2		ESQUADRIAS METÁLICAS					14.637,72
7.2.1	SOP0537	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA,ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR/VISTA	PRÓPRIA	M2	5,00	461,92	2.309,60
7.2.2	SOP0538	PORTA EM CHAPA DE FERRO 3MM, DE ABRIR, DUAS FOLHAS,DE 2,00 X 2,10M, QUADRO EM BARRA CHATA DE 2.1/2" X 3/8", COM 3 BARRAS CHATA DE 2" X 1/4" NA HORIZONTAL, INCLUSIVE DOBRADIÇAS E E FERROLHO	PRÓPRIA	UN	1,00	6.166,62	6.166,62
7.2.3	SOP0546	PORTÃO EM TUBO FERRO GALVANIZADO, CANTONEIRA 3X4"E TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG, MALHA QUADRADA D=1" , MONTANTES EM TUB O SCH 40, DN4", INCLUSIVE FERROLHO, DOBRADIÇAS E BATEDOR	PRÓPRIA	M2	4,73	317,00	1.499,41
7.2.4	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DECORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	22,52	207,02	4.662,09
8		VIDROS					4.141,88
8.1		CRISTAL COMUM					4.141,88
8.1.1	C2672	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6mm,COLOCADO	SEINFRA	M2	22,52	183,92	4.141,88
9		COBERTURA					7.370,52
9.1		ESTRUTURA METÁLICA					3.805,54
9.1.1	C1326	ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 20m	SEINFRA	M2	29,40	129,44	3.805,54
9.2		TELHAS					3.564,98
9.2.1	C2450	TELHA TERMOACÚSTICA TRAPEZOIDAL INCLINAÇÃO 17.6%	SEINFRA	M2	29,40	110,76	3.256,34
9.2.2	C0660	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO33cm	SEINFRA	M	6,00	51,44	308,64
10		IMPERMEABILIZAÇÃO					7.375,42
10.1		IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE					6.722,05
10.1.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIAS/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	64,05	21,84	1.398,85
10.1.2	C5020	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B,ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO III, E=4MM	SEINFRA	M2	64,05	58,34	3.736,68
10.1.3	C5025	PROTEÇÃO MECÂNICA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO EAREIA TRAÇO 1:4, E=2CM	SEINFRA	M2	64,05	24,77	1.586,52
10.2		BALDRAMES					653,37
10.2.1	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO2kg/m²	SEINFRA	M2	24,28	26,91	653,37
11		REVESTIMENTOS					43.089,47
11.1		ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS					12.864,46
11.1.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIAS/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	235,81	5,62	1.325,25
11.1.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA,TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	235,81	39,71	9.364,02
11.1.3	C4509	REBOCO DE GESSO SOBRE GESSO E/OU EMBOÇO -FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	SEINFRA	M2	194,04	11,21	2.175,19
11.2		ACABAMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS - PINTURAS, CERÂMICAS E PORCELANATOS					19.208,66
11.2.1	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	19,49	78,83	1.536,40
11.2.2	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	28,05	8,11	227,49
11.2.3	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	139,86	13,18	1.843,35
11.2.4	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	336,08	17,76	5.968,78
11.2.5	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTOE/OU ESCOVAÇÃO)	SEINFRA	M2	128,65	5,81	747,46
11.2.6	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSADE PVA	SEINFRA	M2	128,65	10,97	1.411,29
11.2.7	C2243	RODAPÉ EM PERFIL DE ALUMÍNIO	SEINFRA	M	61,14	21,31	1.302,89
11.2.8	SOP0561	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTOE/OU ESCOVAÇÃO)	PRÓPRIA	M2	75,00	5,81	435,75
11.2.9	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	75,00	66,75	5.006,25
11.2.10	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mmEM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	75,00	7,54	565,50
11.2.11	SOP0562	APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COMPONTEIRAS/TALHADEIRAS	PRÓPRIA	M2	75,00	2,18	163,50
11.3		ARGAMASSAS PARA TETOS					380,49
11.3.1	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	8,56	11,18	95,70
11.3.2	C3034	REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CALHIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8, ESP=20 mmP/ TETO	SEINFRA	M2	8,56	33,27	284,79
11.4		ACABAMENTOS PARA TETOS					10.635,86
11.4.1	C4480	FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL"T" EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	123,30	86,26	10.635,86
12		PISOS					24.872,56
12.1		PISOS INTERNOS					24.872,56
12.1.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO ELANÇAMENTO	SEINFRA	M3	4,11	464,20	1.907,86
12.1.2	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIAS/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	131,86	21,84	2.879,82
12.1.3	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO EAREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	SEINFRA	M2	8,56	94,95	812,77
12.1.4	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	151,35	8,11	1.227,45
12.1.5	C4440	PORCELANATO POLIDO C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PISO	SEINFRA	M2	123,30	131,64	16.231,21
12.1.6	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	6,00	68,14	408,84
12.1.7	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	M	19,10	73,54	1.404,61
13		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					1.978,82
13.1		INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS					1.978,82
13.1.1		DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS					824,66
13.1.1.1	C2600	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6")	SEINFRA	M	6,00	44,72	268,32
13.1.1.2	C1556	JOELHO PVC CINZA P/ESGOTO D=150mm (6") - JUNTAC/ANÉIS	SEINFRA	UN	5,00	97,30	486,50
13.1.1.3	SOP0045	RALO HEMISFÉRICO EM Fº Fº, TIPO ABACAXI Ø 100MM	PRÓPRIA	UN	2,00	34,92	69,84
13.1.2		POÇOS E CAIXAS					1.154,16
13.1.2.1	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM,LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	3,00	384,72	1.154,16
14		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CABEAMENTO ESTRUTURADO					50.279,02
14.1		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					19.564,80
14.1.1		ILUMINAÇÃO INTERNA					19.564,80
14.1.1.1	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	164,02	13,87	2.274,96
14.1.1.2	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	SEINFRA	M	477,30	5,50	2.625,15
14.1.1.3	C0547	CABO EM PVC 1000V 10MM2	SEINFRA	M	156,30	10,00	1.563,00
14.1.1.4	C4933	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M	SEINFRA	UN	2,00	93,07	186,14
14.1.1.5	C3909	SOLDA EXOTÉRMICA	SEINFRA	UN	2,00	34,76	69,52
14.1.1.6	C2095	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A1")	SEINFRA	M	67,40	5,87	395,64
14.1.1.7	C1238	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm(1/2" A 1")	SEINFRA	M	67,40	4,44	299,26
14.1.1.8	C0111	ARAME GALVANIZADO PARA PESCA	SEINFRA	M	140,02	2,35	329,05
14.1.1.9	C0479	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 20mm (3/4")	SEINFRA	PAR	50,00	1,20	60,00
14.1.1.10	C0466	BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1"	SEINFRA	UN	55,00	5,65	310,75
14.1.1.11	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	20,00	6,79	135,80
14.1.1.12	C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	SEINFRA	UN	20,00	8,25	165,00
14.1.1.13	C0628	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA200X200X100mm	SEINFRA	UN	2,00	66,49	132,98
14.1.1.14	C1165	DUTO PERFURADO - PERFILADOS CHAPA DE AÇO (38X38)mm	SEINFRA	M	28,70	41,73	1.197,65
14.1.1.15	SOP0408	TAMPA DE ENCAIXE 38MM PARA PERFILADO	PRÓPRIA	M	28,70	15,37	441,12
14.1.1.16	SOP0539	SAPATA EXTERNA 4 FUROS PARA PERFILADO, 38 X 38 MM,REF. CKP 131 OU SIMILAR	PRÓPRIA	UN	4,00	11,12	44,48
14.1.1.17	SOP0204	SISTEMA DE FIXAÇÃO PARA PERFILADO	PRÓPRIA	UN	74,00	21,87	1.618,38
14.1.1.18	SOP0521	EMENDA EXTERNA, PARA PERFILADO TIPO "I", 38 X 38 MM,REF. CKP 116 OU SIMILAR	PRÓPRIA	UN	10,00	8,79	87,90
14.1.1.19	SOP0257	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTALPARA ELETRODUTO 3/4" (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR)	PRÓPRIA	UN	36,00	5,77	207,72
14.1.1.20	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	16,00	17,40	278,40
14.1.1.21	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	4,00	13,86	55,44
14.1.1.22	SOP0540	LUMINÁRIA FLUORESCENTE DE EMBUTIR ABERTA 2 X 40 W(TECNOLUX REF.FLE-8157/232 OU SIMILAR) COMPLETA - REV.01	PRÓPRIA	UN	20,00	268,20	5.364,00
14.1.1.23	C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	273,70	273,70
14.1.1.24	C2069	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	335,16	335,16
14.1.1.25	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	6,00	18,67	112,02
14.1.1.26	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	32,00	18,67	597,44
14.1.1.27	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	2,00	18,67	37,34
14.1.1.28	C1127	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	SEINFRA	UN	2,00	75,47	150,94
14.1.1.29	C1130	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 70A	SEINFRA	UN	2,00	107,93	215,86
14.2		CABEAMENTO ESTRUTURADO					30.714,22
14.2.1		ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES					30.714,22
14.2.1.1	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	210,00	13,87	2.912,70
14.2.1.2	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	SEINFRA	M	333,15	5,50	1.832,33
14.2.1.3	C4533	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	SEINFRA	M	896,40	10,86	9.734,90
14.2.1.4	C4794	TOMADA PARA LÓGICA, COM 2 CONECTORES RJ45, 8 FIOS,CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"x2" (NÃO INCLUSA)	SEINFRA	UN	20,00	48,55	971,00
14.2.1.5	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	20,00	21,22	424,40
14.2.1.6	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	40,00	6,79	271,60
14.2.1.7	C0628	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA200X200X100mm	SEINFRA	UN	4,00	66,49	265,96
14.2.1.8	C0479	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 20mm (3/4")	SEINFRA	PAR	80,00	1,20	96,00
14.2.1.9	C1160	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO(50X100)mm	SEINFRA	M	114,10	58,40	6.663,44
14.2.1.10	C0671	CANALETA PLÁSTICA (110 X 20)MM, SISTEMA "X"	SEINFRA	M	27,50	55,38	1.522,95
14.2.1.11	SOP0170	FIXAÇÃO DA ELETROCALHA C/ GANCHO VERTICAL	PRÓPRIA	UN	76,00	28,60	2.173,60
14.2.1.12	SOP0541	EMENDA INTERNA 100 X 50 MM COM BASE LISA PERFURADAPARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	PRÓPRIA	UN	38,00	12,72	483,36
14.2.1.13	SOP0542	TAMPA DE ENCAIXE 100 X 3000 MM, ZINCADA, PARAELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	PRÓPRIA	UN	38,00	43,24	1.643,12
14.2.1.14	SOP0257	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTALPARA ELETRODUTO 3/4" (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR)	PRÓPRIA	UN	26,00	5,77	150,02
14.2.1.15	SOP0543	TÊ HORIZONTAL 100 X 50 MM COM BASE LISA PERFURADAPARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	PRÓPRIA	UN	8,00	44,00	352,00
14.2.1.16	SOP0544	TAMPA DE ENCAIXE 100MM PARA TÊ HORIZONTAL, ZINCADA,PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	PRÓPRIA	UN	8,00	12,92	103,36
14.2.1.17	C2095	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A1")	SEINFRA	M	108,00	5,87	633,96
14.2.1.18	C1238	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm(1/2" A 1")	SEINFRA	M	108,00	4,44	479,52
15		REDE DE GÁS					251,80
15.1	SOP0563	TUBO COBRE APARENTE, CLASSE A, JUNTA SOLDADAS, D =15 MM (1/2")	PRÓPRIA	M	5,00	50,36	251,80
16		CLIMATIZAÇÃO					20.999,03
16.1	C3861	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP.1,50 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	3.054,58	3.054,58
16.2	C3862	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP.2,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	3,00	3.395,71	10.187,13
16.3	C4776	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL,ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	SEINFRA	M	22,40	34,55	773,92
16.4	C4777	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL,ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	SEINFRA	M	23,62	35,31	834,02
16.5	C4778	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL,ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	SEINFRA	M	22,40	44,26	991,42
16.6	C4779	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 5/8" FLEXÍVEL,ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	SEINFRA	M	23,62	51,70	1.221,15
16.7	SOP0109	CAIXA DE PASSAGEM POLAR	PRÓPRIA	UN	4,00	93,08	372,32
16.8	C0626	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA100X100X80mm	SEINFRA	UN	4,00	22,80	91,20
16.9	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	48,32	14,08	680,35
16.1	SOP0052	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, 450/750V -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	M	53,15	14,14	751,54
16.11	C2097	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=65 A 100mm (2 1/2"A 4")	SEINFRA	M	41,82	13,31	556,62
16.12	C1240	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 65 A100mm(2 1/2" A 4")	SEINFRA	M	41,82	9,90	414,02
16.13	SOP0087	CALÇO DE BORRACHA DE NEOPRENE (10X10X5CM)	PRÓPRIA	UN	16,00	46,83	749,28
16.14	SOP0077	TOMADA PARA AR CONDICIONADO, COM CAIXA PVC EDISJUNTOR BI-POLAR 30 A, EMBUTIDA	PRÓPRIA	UN	4,00	80,37	321,48
17		SERVIÇOS DIVERSOS					1.338,38
17.1		LIMPEZA FINAL					1.338,38
17.1.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	131,86	10,15	1.338,38

					VALOR BDI TOTAL:		53.443,51
					VALOR ORÇAMENTO:		261.465,30
					VALOR TOTAL:		314.908,81
IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO VALOR GLOBAL DE R$ 314.908,81 (TREZENTOS E QUATORZE MIL E NOVECENTOS E OITO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)
Fortaleza– CE, 06 de Outubro de 2022.

_____________________________________ Moretto Construções e Serviços EIRELI / Luiz Rogerio Moreto de Souza / Sócio Administrador / CPF: 304.599.728-71		________________________________ / Jose Edylson Rocha / Engenheiro Civil / CREA 26203CE / CPF 552.516.768-91

## 'file:///C:/Users/ana.collins/Downloads/SOP.DPGE%2006.10.2022%20-MORETTO.xlsx'#COMPOSICAO
228.52

3.63

130.92

877.83

174.42

1107.67

105.64

254.73

134.36

13.19

348.29

728.69

531.32

850.13

0.23

2.81

24.93

7.62

6.59

24.67

24.67

5.87

8.5

3.55

9.45

91.62

396.89

551.94

617.12

60.75

86.08

17.98

20.39

10.72

12.25

13.04

8.39

45.04

394.45

33.4

126.32

214.2

34.46

88.17

54.23

81.96

1475.44

99.47

678.7

461.92

6166.62

317

207.02

183.92

129.44

110.76

51.44

21.84

58.34

24.77

26.91

5.62

39.71

11.21

78.83

8.11

13.18

17.76

5.81

10.97

21.31

5.81

66.75

7.54

2.18

11.18

33.27

86.26

464.2

21.84

94.95

8.11

131.64

68.14

73.54

44.72

97.3

34.92

384.72

13.87

5.5

10

93.07

34.76

5.87

4.44

2.35

1.2

5.65

6.79

8.25

66.49

41.73

15.37

11.12

21.87

8.79

5.77

17.4

13.86

268.2

273.7

335.16

18.67

18.67

18.67

75.47

107.93

13.87

5.5

10.86

48.55

21.22

6.79

66.49

1.2

58.4

55.38

28.6

12.72

43.24

5.77

44

12.92

5.87

4.44

50.36

3054.58

3395.71

34.55

35.31

44.26

51.7

93.08

22.8

14.08

14.14

13.31

9.9

46.83

80.37

10.15